## 非機能要件一覧
非機能要件一覧表 | [5 empty] | 業者名
選択肢 |  |  |  | 該当する選択肢に「〇」を記入。「②代替」の場合は備考欄に対応案を記載。
①標準機能による対応 ②代替 ③対応不可
|  |  |  | 対応 | 代替 | 不可 | 備考
No | 大分類 | 中分類 | 詳細要件 | ① | ② | ③ | 代替対応案
1 | データセンター | 設置場所 | 日本国内に所在すること。
2 | データセンター | 設置場所 | 地震、津波、高波、洪水、塩害、液状化等の影響が少ない立地環境であること。
3 | データセンター | 地震対策 | 建築基準法の新耐震基準に準拠し、震度6強クラスの地震に対してもサーバを設置する建物が大きな被害を受けない構造であること。また、免震ラックを採用する等対策を講じること。
4 | データセンター | 防火対策 | サーバ設置場所は煙感知で火災発生を感知すること。また、消化設備としてガス式消火設備を採用すること。
5 | データセンター | 漏水・被雷対策 | 漏水対策が施されていること。また、避雷針等の落雷対策の設備を有すること。
6 | データセンター | 防犯対策 | 建物の所在地は、一般に公表・公開されていないこと。
7 | データセンター | 防犯対策 | 建物の出入り口に防犯対策が講じられていること。
8 | データセンター | 防犯対策 | サーバ設置場所はエリアごとに施錠されており、鍵管理を行うこと。
9 | データセンター | 防犯対策 | 施設内の監視部署（防災センター等）や外部監視センターにより、24時間365日監視していること。また、ラック等で死角が発生しないように監視カメラ等を設置し、室内全体や出入口、専用区画を24時間365日監視、記録、保管すること。
10 | データセンター | 防犯対策 | IDカードおよび生体認証による入館者の目的に応じたセキュリティ区画の制限が可能であること。
11 | データセンター | 停電対策 | 電源供給設備は多重化されており、24時間365日電源の安定供給が可能であること。
12 | データセンター | 停電対策 | 電力会社からデータセンター建物への受電は、複数の経路が確保されていること。
13 | データセンター | 停電対策 | 受電設備の故障による停電を極小化または防止できるように、受変電設備が冗長化されていること。また、受変電設備は法定点検や工事等を、システムを停止せずに行うことが可能なこと。
14 | データセンター | 停電対策 | 専用区画用の分電盤が設置され、分電供給が可能であること。
15 | データセンター | 停電対策 | 建物への通信設備の引き込みルートが異なるルートで冗長化されていること。
16 | データセンター | 温度・湿度管理 | DC内における複数個所の温度を監視して、適切な温度設定を行えること。また、空調システムは冗長化構成とし、点検・故障時でも常に最適な温度を維持すること。
17 | データセンター | 通信 | 市職員のPCからストレスなくコンテンツの更新が可能なこと（100Mbps～1Gbpsのインターネット回線（共有可）利用を想定している。）。
18 | データセンター | 通信 | DC内のFire Wall（F/W）を利用すること（共有可）。
19 | データセンター | 保守 | ディスク障害対策として、RAID1にてミラーリング構成若しくは相当以上の構成をとること。
20 | データセンター | 保守 | 電話、電子メールにてサーバ運用についてのサポート対応窓口を設置すること。
21 | データセンター | 保守 | ラックに設置したサーバの死活監視サービス（10分間隔）の実施を行うこと。
22 | データセンター | 保守 | 各サーバのバックアップデータを定期的に取得すること
23 | データセンター | その他 | データセンターは情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）適合性評価制度の認証を受けていること。
24 | システム環境 | ネットワーク環境 | 通信事業者のインターネット回線網からシステム利用が実現できること。
25 | システム環境 | クライアント端末 | インターネット利用のクライアント端末には一般的なアプリケーションソフトを除き、特別なソフトなどを新たにインストール等することなく、ウェブブラウザのみで動作可能であること。一般的に普及しているアプリケーションソフトであるかどうかについては市が判断する。
26 | システム環境 | クライアント端末 | ＪＡＶＡ実行環境や一般的に公開されている各種プラグイン等のインストール作業やアップデート作業を可能な限り必要としないシステムであること。
27 | システム環境 | クライアント端末 | アプリケーションソフト、プラグイン等のインストールが必要である場合は、利用者に対しその旨を明記し、インストール方法や設定方法等が平易に明示されること。また、当該アプリケーションソフト、プラグイン等のバージョンアップに対しては、利用に支障が発生することがないよう受注者の負担で速やかに対応すること。
28 | システム環境 | クライアント端末 | システムを支障なく利用するために、利用者端末の設定を変更する必要がある場合には、その設定変更により利用者端末のその他のシステムに影響を及ぼさないよう配慮されていること。
29 | システム環境 | クライアント端末 | システムは、庁内で使用しているPCで動作保障すること。 【OS】Windows10以降 【メモリ】4GB以上 【ブラウザ】Google Chrome or Microsoft Edge以降
30 | システム環境 | サーバ | 今後発生するOSのアップグレードやシステムの改修費用、サーバの劣化対策等、本システムのサービスの正常稼働を常時維持するために必要な費用は受託者が負担すること。
31 | システム環境 | サーバ | システムの稼働は24時間365日（計画停止除く）とする。また、稼働時間内の稼働率は99.5パーセント以上（計画停止除く）とする。ただし、定期保守等による緊急時以外のシステム停止は1週間前に予告の上、実施すること。
32 | システム環境 | サーバ | 定期点検等のために計画的にシステムを停止する時間は月24時間以内とする。
33 | システム環境 | サーバ | アクセス数・使用ユーザ数・ソフトウェア・リニューアル後のページ容量の予測等を勘案し、最適なシステム構成やスペック等を考慮したものを構築すること。データ容量が１TB程度まで対応できるものとする。
34 | システム環境 | サーバ | ページ公開の際、サイト全体に負荷が発生しないよう、システム構成等を工夫すること。
35 | セキュリティ | 通信プロトコル | 通信プロトコルに関しては、TCP／IPを基本とすること。
36 | セキュリティ | サーバ | 運用するサーバについては、ウイルス駆除ソフトにより、常に最新バージョンを維持して感染を防止するとともに、ウイルスを発見した場合は、速やかに駆除すること
37 | セキュリティ | サーバ | ソフトウェアは、セキュリティホール等に対する最新の修正を行った上で導入すること
38 | セキュリティ | サーバ | 情報漏えい対策が十分にとられていること。
39 | セキュリティ | サーバ | 全ページHttpsを前提としており、SSLによる暗号化を行うこと。また、個人情報が含まれる可能性のある実データを保存しないようにすること。なお、サーバ証明書およびSSL使用に係る費用も見積もりに含めること。
40 | セキュリティ | サーバ | 事前に設定されたIPアドレスの範囲に属するPC等の端末から情報を更新する仕組みを構築するなど、システムへのアクセスを制限すること。
41 | セキュリティ | サーバ | 不正アクセス等の防止に努めるとともに、不正アクセス等があった場合は、速やかに対応可能であること。
42 | セキュリティ | サーバ | DMZ(非武装地帯)において外部公開サーバを集中して設置し、サーバの機能を実現しながら、外部からの侵入を防ぐための設定を行うこと。
43 | セキュリティ | サーバ | 運用するサーバは、SQL インジェクション、クロスサイトスクリプティング等の脆弱性がないこと。また、OS やアプリケーションにセキュリティホール等の脆弱性が発見された場合、早急にセキュリティパッチを適用するなどの脆弱性を最小にするための努力を行うこと。 ※ ただし、システム運用に支障のない程度の脆弱性の場合は、自動アップデートによるパッチ更新も可とする。これらを適用する場合は、システム運用に影響がないことを事前に確認すること。
44 | データ保全 | バックアップ | 利用者、管理者の操作ログ等を別媒体で１年分保全すること。
45 | データ保全 | バックアップ | バックアップが正常に完了したか定期的に確認すること。
46 | 導入 | 導入実績 | 過去5年以内に博物館、図書館の資料についてデジタルアーカイブシステムを構築した実績があること。
47 | 導入 | 導入体制 | 導入にあたっては、システム構築、研修等、各フェーズにおける十分な体制を確保すること。体制には、総括技術者、主任技術者を置き、進捗管理を行うこと。
48 | 導入 | 導入体制 | 導入要員として、下記の条件を満たす要員の確保が可能であること。 ①他の団体（地方公共団体である必要は必ずしも無い）への導入プロジェクト参加経験を有する要員 ②各種情報処理資格等を有する要員 主要メンバーを記載したプロジェクト体制図を作成し本市の承認を得ること。 導入するパッケージシステムに精通した要員であること。
49 | 教育研修 | システム操作マニュアルの策定 | 本市職員が円滑に本システムを操作できるよう、イラストなどにより明記されたマニュアルを作成すること。なお、パッケージ標準のマニュアルでは無く、本市が実施したカスタマイズを加味した資料とすること。
50 | 教育研修 | システム操作マニュアルの策定 | 作成したマニュアル等について、システムの改修等により現状と異なった場合、改訂を行うなど、適正な管理を行うこと。
51 | 教育研修 | 研修 | システム導入までの綿密な研修計画を立て、システム導入前に利用者に対する職員研修を十分に行うこと。
52 | 運用 | 運用支援 | 操作方法について電話および電子メールで対応すること。 原則、平日9時から17時までとする。
53 | 運用 | 運用支援 | システムの定期的なメンテナンスおよびシステム保守・改修を行うこと。また、システムのバージョンアップや修正等においては、十分な検証作業を行った後に適用すること。
54 | 運用 | 運用支援 | OS・ブラウザのバージョンアップに対応すること。また、ソフトウェアのバージョンアップは、その適用の判断に必要な検証を行った上で、作業を行うこと。
55 | 運用 | 運用支援 | パッチの適用、定期メンテナンス、バッチ処理などのスケジュール管理を行うこと。
56 | 保守 | 機器保守 | データセンターに設置した新システムを構成するハード機器等のシステム保守体制が明確であること。
57 | 保守 | システム保守 | ソフトの維持管理、変更体制が十分確保されており、サポート体制（運用支援内容）が明確かつ充実していること。
58 | 保守 | 障害対応 | 障害発生に備え、データ等のバックアップ、DBログの採取等を行うこと。また、障害発生時に速やかに復旧できるよう、連絡体制を確立すること。
59 | 保守 | 障害対応 | 障害等のトラブルが発生した場合は、本市に迅速に連絡するとともに、復旧までの対応策および復旧後については、予防策を提示すること。
60 | 保守 | 障害対応 | 障害等の受け付けおよび対応は、原則として平日（土・日曜日、祝日を除く）の9時00分から17時00分までとする。ただし、緊急時は、障害対応等により本市が別途連絡する場合はこの限りとしない。また、原因の究明、対処・復旧作業等までのスケジュールを本市と協議の上、確実に実施すること。