令和　　年　　月　　日

**排水設備築造しゅん工届**

西宮市上下水道事業管理者　宛

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 届出者〔区分：土地所有者・建物所有者・その他（　　　　　）〕 | | |
|  | 住所： |  |
|  | 氏名又は名称： |  |
|  | 電話： |  |
| 施工業者〔排水設備指定業者（指定番号：第　　　　　　号）〕 | | |
|  | 住所： |  |
|  | 氏名又は名称： |  |
|  | 電話： |  |
|  | 責任技術者： | （登録番号：第　　　　号） |

西宮市下水道条例第１４条第２項の規定により下記のとおり届出します。届出にあたって、以下の項目については自主検査にて確認しています。

・しゅん工図と現地排水設備の整合

・排水設備工事の関係法令の規定への適合

なお、検査時の立会について、届出者が不在となる場合は、施工業者に一任し、情報は共有します。

記

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工場所 | 西宮市 | 排水設備築造確認番号 | － |
| 添付書類 | 位置図、しゅん工図（管種、管径、延長、勾配等記入）、その他西宮市上下水道事業管理者が必要と求めるもの（排水設備築造（変更）確認の写し（表紙のみ）等） | | |

―――以下、市記入欄―――

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主な検査項目 | | 指摘事項等 | 備考 |
| 1 | 誤接続がないか（排水設備の接続先に誤りはないか） |  |  |
| 2 | 排水設備に破損等がなく、正しく汚水・雨水が排水されるか（排水設備の排除区分は適正か） |  |  |
| 3 | 公共桝への接続方法は適正か（公共下水道に対する支障はないか） |  |  |
| 4 | ます内・管内にガラ等の堆積がないか（公共下水道に対する支障のおそれはないか） |  |  |
| 5 | 防臭装置は適正に設置されているか |  |  |
| 6 | 排水設備に流れる水が滞りなく流れるか（円滑な排水機能は確保されているか） |  |  |
| 7 | 排水設備の維持管理に支障がないか |  |  |
| 8 | ます蓋の誤設置がないか |  |  |
| 9 | その他： |  |  |

**◇公共下水道の維持管理、機能及び構造に支障を生じさせるおそれの有無**

無・有（指導事項：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　⇒対応等：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 課長 | 係長 | 係 | しゅん工済証 | 第　　　　　　　　　号 | 検査員 | 使用料 |
|  |  |  | 第１次検査 | 令和　　年　　月　　日 |  |  |
| 分流促進区域  分流化管理 | |  | 第２次検査 | 令和　　年　　月　　日 |  |
| 備考 |  | | | | | |