## 表紙
工 事 完 了 写 真 帳
工事番号 | 令和 | 年度 |  |  | 号
工事箇所
工 期 | 着手 | 令和 | 年 | 月 | 日
| 完了 | 令和 | 年 | 月 | 日
工事施工者
工事完了写真 表紙 Ver.1

## 完了写真
公共ます取付管（新設）工事
大項目 | 小項目 | チェック欄
①本管から公共ますまでの全景 | 着工前
着工後
②公共ますの近景 | ます蓋
ます内部
深さ
官民境界からの距離
③支管取付施工状況 | 本管せん孔状況
本管せん孔完了状況
支管接着剤塗布
支管番線固定状況等
取付管設置状況
公共ます取付管（撤去）工事
大項目 | 小項目 | チェック欄
④取付管撤去施工状況 | せん孔部閉塞
取付管キャップ閉塞状況等
完了写真チェック一覧 Ver.1

## 新設
■公共ます取付管（新設）工事
着工前
施工する現場の全体写真を撮影
すること。
※下水道本管、公共ます等を
図示してください。
余白
着工後
施工後、公共ますまでの全体の写真
を撮影すること。
余白
ます蓋
市章入りが分かる写真を撮影する
こと。
余白
ます内部
公共ますに通水し、滞水がないのが確認
できるよう撮影すること。
余白
深さ：〇〇㎝
ますの深さをスタッフ等をあてて計測して
いるのが分かる撮影をすること。
※計画高さと著しく相違がないか確認
します。
余白
官民境界からの距離
：0.〇〇ｍ
官民境界からますの中心までの距離
が１ｍ以内であることが確認できるよう
スタッフ等をあてて撮影すること。
余白
本管せん孔状況
専用のせん孔機（ホルソー等）で
せん孔し、ひび割れ等がないよう
丁寧に施工している状況を撮影すること。
余白
本管せん孔完了状況
ウエス等で塗布面を清掃し、本管
内部に土砂、割ガラ等混入しなていない
状況を撮影
余白
支管接着剤塗布
支管接着剤を均一に塗布した状況
を撮影すること。
余白
支管番線固定状況等
番線で締め付け、圧着させた状態を
撮影すること。
※原則番線固定です。
余白
取付管設置状況
取付管設設置の全景写真を
撮影すること。
完了写真作成方法Ver.1
①本管から公共ますまでの全景
①本管から公共ますまでの全景
②公共ますの近景
②公共ますの近景
②公共ますの近景
②公共ますの近景
③支管取付施工状況
③支管取付施工状況
③支管取付施工状況
③支管取付施工状況
③支管取付施工状況

## 撤去
■公共ます取付管撤去工事
せん孔部閉塞
閉塞キャップをしているのが分かる
写真を撮影すること。
余白
取付管キャップ閉塞状況等
止めキャップをしているのが分かる
写真を撮影すること。
余白
余白
余白
余白
余白
余白
余白
余白
余白
余白
余白 | No.13
余白 | No.14
余白 | No.15
余白 | No.16
余白 | No.17
余白 | No.18
余白 | No.19
余白 | No.20
余白 | No.21
余白 | No.22
余白 | No.23
余白 | No.24
余白 | No.25
余白 | No.26
余白 | No.27
余白 | No.28
余白 | No.29
余白 | No.30
余白 | No.31
余白 | No.32
余白 | No.33
余白 | No.34
余白 | No.35
余白 | No.36
（注１）本管ヒューム管、陶管であり、閉塞キャップ設置時のケレン等により本管の損傷が懸念される場合［本管がヒューム管、陶管以外の場合］の方法によるものとする。 （注２）老朽化等により、閉塞キャップ部、または本管と支管の接続部における止水性が確保できない場合防護コンクリート（t＝150㎜）により止水性を確保すること。
④取付管撤去施工状況
写真作成方法 Ver.1
④取付管撤去施工状況